## Reading
Reading State Office Building
| Electric |  |  | Natural Gas |  | Water |  | Sewer
| Use kWh | Demand kW | Cost | Use MCF | Cost | Use Kgal | Cost | Use Kgal | Cost
01-2019 | 63964 | 10.9 | 4143.81 | 268.9 | 2273.47 | 56.49 | 990.31 | 56.49 | 581.93
02-2019 | 66392 | 10.8 | 4238.04 | 262 | 2279.78
03-2019 | 69951 | 10.4 | 4423.16 | 155.1 | 1428.36 | 50.849 | 936.52 | 50.849 | 521.45
04-2019 | 73170 | 9.2 | 4586.03 | 68.7 | 641.17 | 111.661 | 1984.38 | 111.661 | 1156.43
05-2019 | 36629 | 9.2 | 2301.51 | 52.7 | 498.03 | 82.36 | 1180.62 | 82.36 | 836.17
06-2019 | 48701 | 9.2 | 2973.41 | 43.6 | 419.43
07-2019 | 92553 | 8 | 5605.17 | 39.4 | 380.51 | 127.44 | 1499.24 | 127.44 | 1273.87
08-2019 | 94615 | 5.5 | 5694.48 | 47.8 | 455.4 | 73.03 | 1121.05 | 73.03 | 748.2
09-2019 | 86313 | 5.5 | 5244.97 | 47.8 | 447.87 | 83.38 | 1187.12 | 83.38 | 845.78
10-2019 | 73692 | 5.5 | 4508.41 | 86 | 785.63
11-2019 | 71517 | 5.5 | 4417.75 | 236.4 | 2072.54
12-2019 | 61979 | 5.5 | 3851.99 | 261.2 | 2150.82 | 45.17 | 907.32 | 45.17 | 470.8
Total | 839476 | 95.2 | 51988.73 | 1569.6 | 13833.01 | 630.38 | 9806.56 | 630.38 | 6434.63
01-2020 | 60757 | 5.4 | 3795.11 | 239.1 | 1970.73 | 46.77 | 918.78 | 46.77 | 486.39
02-2020 | 60272 | 193.3 | 4821.09 | 81.8 | 680.81 | 40.75 | 874.11 | 40.75 | 427.08
03-2020 | 65487 | 237.6 | 5365.36 | 74.2 | 603.45 | 41.77 | 878.47 | 41.77 | 435.81
04-2020 | 58570 | 204.8 | 4790.22 | 76.7 | 623.03 | 37.62 | 845.23 | 37.62 | 393.91
05-2020 | 61094 | 195.5 | 4910.91 | 81.8 | 662.96
06-2020 | 69102 | 240 | 5577 | 76.7 | 623.03 | 83.77 | 1179.29 | 83.77 | 845.23
07-2020 | 58570 | 205 | 4712 | 74.1 | 602.66 | 83.07 | 1172.93 | 83.07 | 837.85
08-2020 | 65048 | 213 | 5233.54 | 81.8 | 662.96 | 66.66 | 1056.55 | 66.66 | 678.36
09-2020 | 70511 | 230 | 5603.32 | 74.2 | 603.45
10-2020 | 51334 | 219 | 4042 | 91.9 | 759.15 | 40.78 | 867.26 | 40.78 | 424.46
11-2020 | 51801 | 201 | 4210 | 189.6 | 1533.81 | 34.61 | 821.75 | 34.61 | 383.12
12-2020 | 50876 | 211 | 4278 | 270.5 | 2135.47 | 23.49 | 739.79 | 23.49 | 324.67
Total | 723422 | 2355.6 | 57338.55 | 1412.4 | 11461.51 | 499.29 | 9354.16 | 499.29 | 5236.88
01-2021 | 51945 | 150 | 4067 | 273 | 2165.84 | 19.72 | 713.22 | 19.72 | 297.27
02-2021 | 55140 | 151 | 4112 | 281.3 | 2230.98 | 20.65 | 719.74 | 20.65 | 304.24
03-2021 | 53685 | 147 | 3746 | 167.2 | 1337.65 | 37.78 | 845.53 | 37.78 | 397.16
04-2021 | 56650 | 163 | 4075 | 112.3 | 906.08
05-2021 | 59573 | 220 | 4429.98 | 65.6 | 543.26 | 50.37 | 931.32 | 50.37 | 516.05
06-2021 | 59264 | 214 | 4386.9 | 56.4 | 482.15 | 124.96 | 1382.21 | 124.96 | 1093.89
07-2021 | 79524 | 271 | 5577.32 | 53.2 | 458.19 | 58.37 | 971.41 | 58.37 | 666.37
08-2021 | 66050 | 254 | 5003 | 51 | 451.96 | 101.03 | 1318.07 | 101.03 | 1019.7
09-2021 | 82569 | 256 | 6193.07 | 54.7 | 513.28 | 46.56 | 892.82 | 46.56 | 551.68
10-2021 | 66734 | 215 | 4916 | 78.6 | 727.87 | 55.72 | 974.73 | 55.72 | 570.29
11-2021 | 60373 | 223 | 4575.7 | 206.3 | 1928 | 29.93 | 1786.03 | 29.93 | 366.12
12-2021 | 53667 | 218 | 4169.95 | 225.5 | 2316.03 | 35.59 | 1327.98 | 35.59 | 394.39
Total | 745174 | 2482 | 55251.92 | 1625.1 | 14061.29 | 580.68 | 11863.06 | 580.68 | 6177.16
01-2022 | 58642 | 256 | 5391.46 | 287.8 | 2948.78 | 28.78 | 1278.19 | 28.78 | 356.09
02-2022 | 57139 | 174 | 5391 | 200.4 | 2061.11 | 31.43 | 1298.04 | 31.43 | 368.03
03-2022 | 41717 | 228 | 4178.43 | 151.8 | 1573.65 | 45.81 | 1404.08 | 45.81 | 473.83
04-2022 | 60880 | 220.8 | 5975.13 | 102 | 1065.93 | 66.82 | 1572.35 | 66.82 | 685.94
05-2022 | 60721 | 226.4 | 5882.08 | 55.4 | 607.3 | 58.18 | 1477.81 | 58.18 | 616.81
06-2022 | 71133 | 241.6 | 6363.16 | 64.2 | 743.94 | 51.41 | 1443.64 | 51.41 | 528.19
07-2022 | 78629 | 256 | 6696.98 | 58 | 675
08-2022 | 92315 | 345.6 | 7708.36 | 64.9 | 769.58 | 86.89 | 1199.52 | 86.89 | 874.77
09-2022 | 84114 | 260 | 7002.6 | 69.7 | 881.33 | 59.74 | 1003.27 | 59.74 | 609.38
10-2022 | 56641 | 246.4 | 5386.8 | 103.8 | 1293.02 | 48.72 | 924.59 | 48.72 | 502.06
11-2022 | 54314 | 224.8 | 5171.61 | 176.5 | 2222.36 | 39.94 | 1859.65 | 39.94 | 419.7
12-2022 | 52794 | 172.8 | 4860 | 262.6 | 3426.03
Total | 769039 | 2852.4 | 70007.61 | 1597.1 | 18268.03 | 517.72 | 13461.14 | 517.72 | 5434.8

## Scranton
Scranton State Office Building
| Electric |  |  | Natural Gas |  | Water |  | Sewer
| Use kWh | Demand kW | Cost | Use MCF | Cost | Use Kgal | Cost | Use Kgal | Cost
01-2019 | 249056 | 813 | 21601 | 0.3 | 35 | 76 | 1061 | 76 | 643
02-2019 | 235512 | 699 | 19725 | 0.1 | 34 | 73.5 | 1041 | 73.5 | 622.04
03-2019 | 218873 | 545 | 17523 | 0.3 | 35 | 71 | 1021 | 71 | 603.73
04-2019 | 198049 | 533 | 15664 | 0.3 | 35 | 95 | 1216 | 95 | 805.49
05-2019 | 170888 | 422 | 15397 | 0.3 | 35 | 123 | 1443 | 123 | 1040.89
06-2019 | 184369 | 504 | 15052 | 0.1 | 34 | 148 | 1646 | 148 | 1257.97
07-2019 | 202138 | 410 | 15882 | 0.3 | 36 | 146 | 1629 | 146 | 1241.09
08-2019 | 187099 | 537 | 16997 | 0.1 | 34 | 127 | 1475 | 127 | 1080.71
09-2019 | 205260 | 542 | 15876 | 0.4 | 36 | 102 | 1272 | 102 | 885.6
10-2019 | 203633 | 605 | 16815 |  |  | 92 | 1191 | 92 | 800.17
11-2019 | 206823 | 645 | 18748 | 0.5 | 26 | 61.5 | 944 | 61.5 | 539.63
12-2019 | 267193 | 711 | 22621 | 0.4 | 26 | 61 | 940 | 61 | 550.39
Total | 2528893 | 6966 | 211901 | 3.1 | 366 | 1176 | 14879 | 1176 | 10070.71
01-2020 | 233909 | 713 | 21282 | 0.2 | 24 | 72.5 | 1033 | 72.5 | 650.12
02-2020 | 233991 | 588 | 18657 | 0.6 | 27 | 79 | 1086 | 79 | 706.49
03-2020 | 173764 | 545 | 16975 | 0.3 | 25
04-2020 | 173812 | 362 | 16134 | 0.2 | 24 | 22.5 | 627 | 22.5 | 229.45
05-2020 | 151409 | 458 | 14713 | 0.3 | 25 | 44.5 | 806 | 44.5 | 431.03
06-2020 | 151041 | 465 | 13566 | 0.3 | 25 | 0 | -915 | 67.5 | -149.97
07-2020 | 178110 | 351 | 15850 | 0.3 | 25 | 0 | -506 | 96 | 774.95
08-2020 | 175111 | 350 | 14613 | 0.3 | 25 | 60 | 932 | 60 | 576.33
09-2020 | 154163 | 411 | 13548 | 0.6 | 27 | 35 | -603 | 35 | 359.15
10-2020 | 134708 | 425 | 14491 | 0.5 | 26 | 27 | 664 | 27 | 284.49
11-2020 | 181424 | 432 | 16764 | 0.4 | 27 | 22 | 623 | 22 | 237.84
12-2020 | 214382 | 552 | 19168 | 0.3 | 26 | 23.5 | 635 | 23.5 | 260.16
Total | 2155824 | 5652 | 195761 | 4.3 | 306 | 386 | 4382 | 549.5 | 4360.04
01-2021 | 255026 | 561 | 21334 | 0.3 | 25.48 | 23.5 | 635 | 23.5 | 260.55
02-2021 | 238392 | 558 | 19957 | 0 | 23.23 | 30 | 739 | 30 | 281.38
03-2021 | 191971 | 503 | 17178 | 0.1 | 23.98 | 47.5 | 888 | 47.5 | 481.61
04-2021 | 161826 | 387 | 13607 |  |  | 79.5 | 1165 | 79.5 | 812.81
05-2021 | 173865 | 378 | 16553 | 0.3 | 25.58
06-2021 | 170809 | 401 | 15801 | 0.4 | 26.4 | 90.5 | 1264 | 90.5 | 920.61
07-2021 | 175445 | 365 | 14355 | 0.3 | 25.89 |  |  | 85 | 865.45
08-2021 | 163306 | 381 | 14445 | 0.5 | 27.45 | 85 | 1216
09-2021 | 163359 | 359 | 14246 | 0.3 | 26.39 | 92 | 1277 | 92 | 935.66
10-2021 | 185910 | 387 | 15543 | 0.4 | 28.87 | 132.5 | 1626 | 132.5 | 1341.84
11-2021 | 191885 | 528 | 13823 | 0.3 | 28.01 | 63.5 | 1028 | 63.5 | 639.66
12-2021 | 213021 | 473 | 18646 | 0.5 | 30.3 | 73.5 | 1598 | 73.5 | 765.95
Total | 2284815 | 5281 | 195488 | 3.4 | 291.58 | 717.5 | 11436 | 717.5 | 7305.52
01-2022 | 244356 | 549 | 17156.73 | 0.3 | 28.67 | 40.5 | 839.54 | 40.5 | 459.56
02-2022 | 215847 | 507 | 20344.25 | 0.2 | 27.69 | 39.5 | 830.97 | 39.5 | 448.65
03-2022 | 178339 | 437 | 18331.3 | 0.4 | 29.64 | 56.5 | 978.33 | 56.5 | 636.66
04-2022 | 164975 | 441 | 14348.01 | 0.4 | 29.9 | 58.5 | 995.5 | 58.5 | 658.56
05-2022 | 146869 | 440 | 15226.11 | 0.3 | 29.03 | 63.5 | 1038.42 | 63.5 | 713.31
06-2022 | 145320 | 452 | 14190.94 | 2 | 47.59 | 103.5 | 1399.02 | 103.5 | 1159.86
07-2022 | 160450 | 429 | 14311.37 | 0.2 | 28.15 | 103.5 | 1399.02 | 103.5 | 1159.86
08-2022 | 143814 | 423 | 9631.4 | 0.4 | 30.3 | 92.5 | 1303.41 | 92.5 | 1038.52
09-2022 | 146866 | 452 | 15499.83 | 0.3 | 29.56 | 52.5 | 966.4 | 52.5 | 604.03
10-2022 | 136331 | 450 | 15110.05 | 0.3 | 28.29 | 46.5 | 913.67 | 46.5 | 537.1
11-2022 | 184479 | 519 | 17540.67 | 0.3 | 31.08 | 41 | 865.35 | 41 | 475.75
12-2022 | 652613 | 926 | 20793.74 | 0.2 | 29.96 | 38.5 | 846.96 | 38.5 | 450.58
Total | 2520259 | 6025 | 192484.4 | 5.3 | 369.86 | 736.5 | 12376.59 | 736.5 | 8342.44

## NWOB
Northwest Office Building
| Electric |  | Steam
| Use kWh | Cost | Use Mlb | Cost
01-2019 | 171434.302 | 14217.2 | 740 | 19395
02-2019 | 151075.7502 | 11231.03 | 734.4 | 20174
03-2019 | 172424.7411 | 12653.19 | 546.9 | 13465
04-2019 | 182215.1813 | 13228.51 | 142.5 | 4456
05-2019 | 200261.5732 | 15875.13 | 29.7 | 1847
06-2019 | 260557.6564 | 16288.56 | 27.3 | 1106
07-2019 | 319368.0595 | 19440.14
08-2019 | 255048.5152 | 18417.57 | 26 | 1106
09-2019 | 252455.7658 | 15543.14 | 26.6 | 1106
10-2019 | 198992.0895 | 13257.52
11-2019 | 213446.2537 | 16146.58 | 354.5 | 8476
12-2019 | 200304.5597 | 17478.16 | 621.7 | 15522
Total | 2577584.4475 | 183776.73 | 3249.6 | 86653
01-2020 | 171324.5842 | 15890.85 | 592 | 14812.24
02-2020 | 182133.4612 | 14677.48 | 547.5 | 13090.72
03-2020 | 166951.118 | 15268.05 | 300 | 7280.32
04-2020 | 132853.6839 | 12772.18 | 182 | 5009.15
05-2020 | 182211.1889 | 15596.74 | 233.4 | 5253.83
06-2020 | 219220.7208 | 15752.48 | 12.6 | 1106.25
07-2020 | 258750.6917 | 19478 | 28.8 | 1106.25
08-2020 | 246222.6619 | 17119.28 | 22.7 | 1106.25
09-2020 | 202803.5574 | 14606.46 | 24.6 | 1106.25
10-2020 | 149379.9439 | 14526.11 | 23.3 | 1847.3
11-2020 | 154292.6934 | 13175.8 | 182.2 | 4176.02
12-2020 | 146452.4643 | 11901.6 | 693.4 | 15892.73
Total | 2212596.7695 | 180765.03 | 2842.5 | 71787.31
01-2021 | 159774.2126 | 12846.81 | 756.1687 | 17331.3863
02-2021 | 140919.3158 | 12173.21 | 726.9879 | 16662.5752
03-2021 | 139478.4184 | 12244.3 | 424.77 | 9735.7297
04-2021 | 144547.6482 | 11303.33 | 168.9145 | 3990.774
05-2021 | 175953.0844 | 15979.26 | 34.3843 | 1829.0516
06-2021 | 217449.1443 | 18170.51 | 43.6812 | 1044.0234
07-2021 | 247287.3493 | 17738.67 | 48.6867 | 1161.1037
08-2021 | 230224.8819 | 17884.73 | 48.5778 | 1260.1371
09-2021 | 191209.4045 | 15342.91 | 40.6148 | 1150.6342
10-2021 | 162247.6336 | 13487.93 | 99.8528 | 3207.6321
11-2021 | 136674.5793 | 9993.38 | 434.209 | 10222.2579
12-2021 | 153099.2017 | 13708.63 | 604.9655 | 14809.2793
Total | 2098864.8742 | 170873.67 | 3431.8133 | 82404.5845
01-2022 | 149230.2884 | 12316.14 | 802.029 | 21697.8607
02-2022 | 143877.2293 | 14209.77 | 613.5582 | 14711.1745
03-2022 | 136570.767 | 14248.69 | 436.9848 | 10947.8153
04-2022 | 149941.9509 | 12519.44 | 274.3509 | 6566.349
05-2022 | 175905.9542 | 16739.58 | 82.4291 | 2366.9585
06-2022 | 237468.1806 | 18597.01 | 48.9471 | 1199.2217
07-2022 | 296780.9646 | 22391.18 | 47.8942 | 1393.721
08-2022
09-2022 |  |  | 19.9 | 499.689
10-2022 |  |  | 223.5155 | 5688.0723
11-2022 |  |  | 370.2645 | 9947.1747
12-2022 |  |  | 631.62 | 17111.574
Total | 1289775.335 | 111021.81 | 3551.4933 | 92129.6107