## 2021
| Inmates |  | 1107 |  | 1095 | [21 empty] | #DIV/0!
| Heating Days |  | 1099 |  | 1032
| Cooling Days |  | 0 |  | 0
Electric |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sept |  | Oct |  | Nov |  | Dec
| Demand |  | 883 |  | 899
Prison | 47010-46008 | 30678.93 | 532800 | 28382.19 | 487200 | [20 empty] | 59061.12 | 1020000
Sewer Plant | 12010-47002 | 1362.14 | 23400 | 1110.96 | 21200 | [20 empty] | 2473.1 | 44600
Tower | 46810-46019 | 175.39 | 2794 | 165.01 | 2441 | [20 empty] | 340.4 | 5235
| total kw | 32216.46 | 558994 | 29658.16 | 510841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61874.62 | 1069835
Water
Prison | 100 CF | 33819.83 | 8989 | [22 empty] | 33819.83 | 8989
Hydrants |  | 186.9 |  | 186.9 | [21 empty] | 373.8
8" Sprinkler |  | 141 |  | 141 | [21 empty] | 282
Total $ | Gals | 34147.73 | 6723772 | 327.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34475.63 | 6723772
Sewer
| gals | 28450.68 | 4741778 | [22 empty] | 0 | 4741778
Steam
| lbs |  | 4741778 |  | 6968000 | [20 empty] | 0 | 11709778
CNG
Contract adder ($5.25) | mcf |  | 8183.87 |  | 7659.13 | [21 empty] | 15843
|  | 42965.31 | 5.25 | 40210.43 | 5.25 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 83175.74
Gas Price | $/mcf | 20214.16 | 2.47 | 21139.2 | 2.76 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 41353.36
Rental |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 42000
|  | 66679.47 |  | 64849.63 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 99849.63
Total Cost |  | 161494.34 |  | 94835.69 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 196199.88 | 12535385
Boiler Operating Press |  | 91 |  | 93
Avg Feed Water temp |  | 234 |  | 234
Make Up Water gals |  | 185114 |  | 151009
| Pounds | 1543850.76 |  | 1259415.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
Fuel Consumed
Gas | Boiler 1 | 5996000 |  | 7766000
| Boiler 2 | 3342000 |  | 1108000
Total Gas |  | 9338000 |  | 8874000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oil | Boiler 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Boiler 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total Oil |  | 0 |  | 0
Steam Produced
| Boiler 1 | 5027000 |  | 6192000 |  | 0 |  | 0
| Boiler 2 | 2489000 |  | 776000 |  | 0 |  | 0
Total Steam |  | 7516000 |  | 6968000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 2020
| Inmates |  | 1232 |  | 1202 |  | 1195 |  | 1175 |  | 1184 |  | 1179 |  | 1182 |  | 1025 |  | 1018 |  | 1131 |  | 1137 |  | 1136 |  | 1136.2
| Heating Days |  | 958 |  | 894 |  | 697 |  | 636 |  | 298 |  | 64 |  | 4 |  | 15 |  | 144 |  | 371 |  | 558 |  | 1003
| Cooling Days |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 49 |  | 166 |  | 324 |  | 242 |  | 79 |  | 15 |  | 9 |  | 0
Electric |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sept |  | Oct |  | Nov |  | Dec
| Demand |  | 877 |  | 896 |  | 991 |  | 940 |  | 960 |  | 996 |  | 1034 |  | 1008 |  | 1007 |  | 960 |  | 962 |  | 874
Prison | 47010-46008 | 27282.19 | 471600 | 29070.51 | 506400 | 28049.36 | 494400 | 28808.92 | 514800 | 26458.07 | 549600 | 37011.41 | 522000 | 28280.62 | 588000 | 59281.12 | 580800 | 61395.34 | 562800 | 28280.49 | 519600 | 30769.69 | 568800 | 27423.43 | 492000 | 412111.15 | 6370800
Sewer Plant | 12010-47002 | 1440.58 | 19000 | 1564.61 | 21200 | 1225.35 | 16000 | 1190.7 | 15800 | 711.66 | 9200 | 515.88 | 6000 | 479.08 | 5600 | 466.9 | 5400 | 529.38 | 6200 | 692.14 | 8400 | 1064.15 | 13800 | 1466.95 | 20200 | 11347.38 | 146800
Tower | 46810-46019 | 43.53 | 122 | 43.36 | 119 | 40.86 | 79 | 30.51 | 46 | 30.59 | 47 | 38.13 | 47 | 45.28 | 171 | 40.24 | 88 | 39.02 | 68 | 88.03 | 236 | 152.32 | 1251 | 236.23 | 2659 | 828.1 | 4933
| total kw | 28766.3 | 490722 | 30678.48 | 527719 | 29315.57 | 510479 | 30030.13 | 530646 | 27200.32 | 558847 | 37565.42 | 528047 | 28804.98 | 593771 | 59788.26 | 586288 | 61963.74 | 569068 | 29060.66 | 528236 | 31986.16 | 583851 | 29126.61 | 514859 | 424286.63 | 6522533
Water
Prison | 100 CF | 31006.5 | 9341 | 26601 | 8006 | 25059.9 | 7539 | 30785.4 | 9274 | 33484.8 | 10092 | 31039.5 | 9351 | 33834.5 | 10198 | 36491.1 | 11003 | 32851.2 | 9900 | 30800.22 | 8430 | 30640.2 | 9230 | 30484.41 | 8343 | 373078.73 | 110707
Hydrants |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 2184
8" Sprinkler |  | 137.65 |  | 137.65 |  | 137.65 |  | 137.65 |  | 137.65 |  | 137.65 |  | 137.65 |  | 137.65 |  | 137.65 |  | 137.65 |  | 137.65 |  | 137.65 |  | 1651.8
Total $ | Gals | 31326.15 | 6987068 | 26920.65 | 6004500 | 25379.55 | 5654250 | 31105.05 | 6955500 | 33804.45 | 7569000 | 31359.15 | 7013250 | 34154.15 | 7648500 | 36810.75 | 8230244 | 33170.85 | 7405200 | 31119.87 | 6322500 | 30959.85 | 6922500 | 30804.06 | 6257250 | 376914.53 | 82969762
Sewer
| gals | 30457.48 | 5076250 | 29667.1 | 4944520 | 31587.32 | 5264550 | 33010.08 | 5501680 | 33763.94 | 5627320 | 33220.9 | 5536820 | 32180.77 | 5536820 | 36367.07 | 5296920 | 29456.54 | 4909420 | 28914.28 | 4819050 | 29303.4 | 4883900 | 30879.46 | 5146580 | 316170.09 | 62543830
Steam
| lbs | 75068.65 | 6318910 | 58624.71 | 4934740 |  | 7129992 |  | 7116985 |  | 6376925 |  | 3810933 |  | 4532000 |  | 4969000 |  | 5074000 |  | 6249000 |  | 6930000 |  | 6942000 | 133693.36 | 70384485
CNG
Contract adder ($5.25) | mcf |  |  |  | 1326.32 |  | 8026.62 |  | 7678.72 |  | 7335.79 |  | 6345.28 |  | 5996.85 |  | 5729.19 |  | 5827.57 |  | 7179.52 |  | 7700.22 |  | 7853.51 |  | 70999.59
|  |  |  | 6963.18 | 5.25 | 42139.76 | 5.25 | 40313.28 | 5.25 | 38512.9 | 5.25 | 33312.72 | 5.25 | 31483.46 | 5.25 | 30078.25 | 5.25 | 30594.74 | 5.25 | 37692.48 | 5.25 | 40426.16 | 5.25 | 41230.93 | 5.25 | 372747.86
Gas Price | $/mcf |  |  | 2493.48 | 1.88 | 14608.45 | 1.82 | 12516.31 | 1.63 | 13131.06 | 1.79 | 10913.88 | 1.72 | 8995.28 | 1.5 | 10599 | 1.85 | 15035.13 | 2.58 | 15076.99 | 2.1 | 23100.66 | 3 | 22775.18 | 2.9 | 149245.42
Rental |  |  |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 38500
|  |  |  | 12956.66 |  | 60248.21 |  | 56329.59 |  | 55143.96 |  | 47726.6 |  | 43978.74 |  | 44177.25 |  | 49129.87 |  | 56269.47 |  | 67026.82 |  | 67506.11 |  | 560493.28
Total Cost |  | 165618.58 |  | 158847.6 |  | 146530.65 |  | 150474.85 |  | 149912.67 |  | 149872.07 |  | 139118.64 |  | 132966.08 |  | 124591.13 |  | 145364.28 |  | 159276.23 |  | 158316.24 |  | 1677864.53 | 152036125
Boiler Operating Press | [5 empty] | 90 |  | 87 |  | 90 |  | 84 |  | 82 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  | 90
Avg Feed Water temp | [5 empty] | 235 |  | 228 |  | 234 |  | 226 |  | 234 |  | 227 |  | 226 |  | 234 |  | 233 |  | 234
Make Up Water gals | [5 empty] | 44497.9616 |  | 17167.9856 |  | 11985 |  | 28095 |  | 46747 |  | 22567 |  | 179308 |  | 94766 |  | 135526 |  | 135525
| Pounds |  |  |  |  | 371113 |  | 143181 |  | 99954.9 |  | 234312.3 |  | 389869.98 |  | 188208.78 |  | 1495428.72 |  | 790348.44 |  | 1130286.84 |  | 1130286
Fuel Consumed
Gas | Boiler 1 |  |  |  |  | 1806634 |  | 6550212 |  | 8564410 |  | 4745808 |  | 5234000 |  | 3602000 |  | 4359000 |  | 6022000 |  | 8441000 |  | 5150000
| Boiler 2 |  |  |  |  | 10582746 |  | 6172812 |  | 2855179 |  | 3390664 |  | 0 | [9 empty] | 2796000
Total Gas | [5 empty] | 12389380 |  | 12723024 |  | 11419589 |  | 8136472 |  | 5234000 |  | 3602000 |  | 4359000 |  | 6022000 |  | 8441000 |  | 7946000
Oil | Boiler 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Boiler 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total Oil
Steam Produced
| Boiler 1 | [8 empty] | 4042051 |  | 2375110 |  | 4532000 |  | 4969000 |  | 5074000 |  | 6249000 |  | 6930000 |  | 4565000
| Boiler 2 | [8 empty] | 2334874 |  | 1435823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2377000
Total Steam | [5 empty] | 7129992 |  | 7116985 |  | 6376925 |  | 3810933 |  | 4532000 |  | 4969000 |  | 5074000 |  | 6249000 |  | 6930000 |  | 6942000

## 2019
| Inmates |  | 1197 |  | 1164 |  | 1161 |  | 1176 |  | 1190 |  | 1186 |  | 1178 |  | 1202 |  | 1214 |  | 1241 |  | 1238 |  | 1241 |  | 1202.7
| Heating Days |  | 586 |  | 918 |  | 810 |  | 340 |  | 193 |  | 77 |  | 10 |  | 28 |  | 92 |  | 330 |  | 832 |  | 982
| Cooling Days |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 |  | 67 |  | 136 |  | 268 |  | 196 |  | 104 |  | 21 |  | 0 |  | 0
Electric |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sept |  | Oct |  | Nov |  | Dec
| Demand |  | 876 |  | 950 |  | 839 |  | 964 |  | 953 |  | 979 |  | 987 |  | 1012 |  | 914 |  | 946 |  | 960 |  | 891
Prison | 47010-46008 | 33972.31 | 477600 | 32428.31 | 457200 | 31383.71 | 445200 | 38487.36 | 560400 | 35277.45 | 512400 | 37881.61 | 534000 | 39081.51 | 544800 | 37674.28 | 520800 | 40571.6 | 565200 | 35907.59 | 494400 | 32206.42 | 430800 | 38291.54 | 526800 | 433163.69 | 6069600
Sewer Plant | 12010-47002 | 1501.74 | 21000 | 1429.37 | 19800 | 1281.99 | 17600 | 1055.03 | 14200 | 660.11 | 8200 | 589.65 | 7000 | 491.47 | 5600 | 482.49 | 5400 | 519.41 | 6200 | 712.08 | 8400 | 1181.16 | 15200 | 1584.67 | 21400 | 11489.17 | 150000
Tower | 46810-46019 | 41.87 | 106 | 40.25 | 79 | 41.94 | 107 | 41.4 | 96 | 39.43 | 63 | 41.89 | 83 | 45.58 | 136 | 43.28 | 99 | 41.84 | 72 | 40.9 | 61 | 44.69 | 122 | 47.05 | 160 | 510.12 | 1184
| total kw | 35515.92 | 498706 | 33897.93 | 477079 | 32707.64 | 462907 | 39583.79 | 574696 | 35976.99 | 520663 | 38513.15 | 541083 | 39618.56 | 550536 | 38200.05 | 526299 | 41132.85 | 571472 | 36660.57 | 502861 | 33432.27 | 446122 | 39923.26 | 548360 | 445162.98 | 6220784
Water
Prison | 100 CF | 23411.6 | 7263 | 24947.6 | 7743 | 26467.6 | 8218 | 24787.6 | 7693 | 29498 | 9165 | 31507.6 | 9793 | 27533.2 | 8551 | 29677.2 | 9221 | 31869.2 | 9906 | 28250 | 8775 | 30058 | 9340 | 24861.2 | 7716 | 332868.8 | 103384
Hydrants |  | 177.8 |  | 177.8 |  | 177.8 |  | 177.8 |  | 177.8 |  | 177.8 |  | 177.8 |  | 177.8 |  | 177.8 |  | 177.8 |  | 177.8 |  | 177.8 |  | 2133.6
8" Sprinkler |  | 134.26 |  | 134.26 |  | 134.26 |  | 134.26 |  | 134.26 |  | 134.26 |  | 134.26 |  | 134.26 |  | 134.26 |  | 134.26 |  | 134.26 |  | 134.26 |  | 1611.12
Total $ | Gals | 23723.66 | 5447250 | 25259.66 | 5807250 | 26779.66 | 6163500 | 25099.66 | 5769750 | 29810.06 | 6873750 | 31819.66 | 7344750 | 27845.26 | 6413250 | 29989.26 | 6897308 | 32181.26 | 7409688 | 28562.06 | 6581250 | 30370.06 | 7005000 | 25173.26 | 5787000 | 336613.52 | 77499746
Sewer
| gals | 25002.14 | 4167020 | 22970.88 | 3828480 | 26618.28 | 4436380 | 27322.98 | 4553830 | 27252.12 | 4542020 | 26364.43 | 4394071 | 34620.22 | 5770036 | 34017.54 | 5669594 | 31513.9 | 5252320 | 31679.04 | 5279944 | 31174.86 | 5195810 | 31645.44 | 5274240 | 290559.47 | 58363745
Steam
| lbs | 75185.96 | 6549297 | 61632.45 | 5368680 | 67362.11 | 5867780 | 60551.87 | 4844681 | 61412.03 | 5349480 | 53899.75 | 4695100 | 52934.62 | 4611030 | 38547.66 | 3357810 | 48638 | 4236760 | 64090.54 | 5582800 | 63874.83 | 5564010 | 71819.45 | 6256050 | 719949.27 | 62283478
Total Cost |  | 159427.68 |  | 143760.92 |  | 153467.69 |  | 152558.3 |  | 154451.2 |  | 150596.99 |  | 155018.66 |  | 140754.51 |  | 153466.01 |  | 160992.21 |  | 158852.02 |  | 168561.41 |  | 1851907.6
|  |  | 1280230 |  | 1978770 |  | 1727120 |  | 1215920 |  | 2331730 |  | 2950679 |  | 643214

## 2018
| Inmates |  | 1210 |  | 1221 |  | 1192 |  | 1204 |  | 1245 |  | 1208 |  | 1211 |  | 1216 |  | 1188 |  | 1177 |  | 1160 |  | 1169 |  | 1197
| Heating Days |  | 1229 |  | 833 |  | 956 |  | 633 |  | 123 |  | 70 |  | 22 |  | 9 |  | 83 |  | 403 |  | 828 |  | 943
| Cooling Days |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 11 |  | 97 |  | 145 |  | 256 |  | 268 |  | 133 |  | 40 |  | 1 |  | 0
Electric |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sept |  | Oct |  | Nov |  | Dec
| Demand |  | 894 |  | 966 |  | 936 |  | 918 |  | 962 |  | 979 |  | 995 |  | 1003 |  | 1009 |  | 967 |  | 946 |  | 849
Prison | 47010-46008 | 35534.93 | 498000 | 35523.13 | 495600 | 31857.72 | 438000 | 37361.37 | 525600 | 37882.79 | 535200 | 58717.16 | 873600 | 19383.76 | 228000 | 37708.34 | 562800 | 38592.36 | 550800 | 38942.64 | 549600 | 35458.37 | 494400 | 36535.7 | 513600 | 443498.27 | 6265200
Sewer Plant | 12010-47002 | 1625.56 | 20400 | 1455.72 | 17600 | 1443.58 | 17800 | 1304.45 | 15600 | 682.82 | 6600 | 592.78 | 5800 | 605.86 | 6000 | 559.73 | 6200 | 596.73 | 6400 | 772.37 | 8400 | 1152.94 | 14000 | 1497.9 | 19000 | 12290.44 | 143800
Tower | 46810-46019 | 41.87 | 75 | 41.08 | 64 | 42.48 | 86 | 45.89 | 135 | 40.37 | 46 | 41.51 | 63 | 84.9 | 122 | 42 | 102 | 39.36 | 60 | 43.26 | 105 | 43.51 | 109 | 46.89 | 172 | 553.12 | 1139
| total kw | 37202.36 | 518475 | 37019.93 | 513264 | 33343.78 | 455886 | 38711.71 | 541335 | 38605.98 | 541846 | 59351.45 | 879463 | 20074.52 | 234122 | 38310.07 | 569102 | 39228.45 | 557260 | 39758.27 | 558105 | 36654.82 | 508509 | 38080.49 | 532772 | 456341.83 | 6410139
Water
Prison | 100 CF | 35538.3 | 8168 | 25500.5 | 7183 | 21982 | 7033 | 23311.9 | 7462 | 23739.7 | 7600 | 23739.7 | 8442 | 24689.97 | 7949 | 23745.9 | 7602 | 29310.4 | 9397 | 22279.6 | 7129 | 24347.3 | 7796 | 25246.3 | 8086 | 303431.57 | 93847
Hydrants |  | 174.3 |  | 174.3 |  | 174.3 |  | 174.3 |  | 174.3 |  | 174.3 |  | 174.3 |  | 174.3 |  | 174.3 |  | 174.3 |  | 174.3 |  | 174.3 |  | 2091.6
8" Sprinkler |  | 131.63 |  | 131.63 |  | 131.63 |  | 131.63 |  | 131.63 |  | 131.63 |  | 131.63 |  | 131.63 |  | 131.63 |  | 131.63 |  | 131.63 |  | 131.63 |  | 1579.56
Total $ | Gals | 35844.23 | 6126000 | 25806.43 | 5387250 | 22287.93 | 5274750 | 23617.83 | 5596500 | 24045.63 | 5700000 | 24045.63 | 6331500 | 24995.9 | 5961750 | 24051.83 | 5701500 | 29616.33 | 7047750 | 22585.53 | 5346750 | 24653.23 | 5847000 | 25552.23 | 6064500 | 307102.73 | 70385250
Sewer
| gals | 38441.67 | 6170680 | 18809.25 | 4610640 | 25965.28 | 4327547 | 25909.92 | 4318320 | 26424.68 | 4404110 | 25234.86 | 4205810 | 25210.42 | 4201737 | 29594.76 | 4932457 | 28055.59 | 4675932 | 25897.32 | 4316220 | 24138.21 | 4023030 | 25560.94 | 4260160 | 255590.81 | 54446643
Steam
| lbs | 67879.67 | 6120800 | 63588.29 | 5733843 | 67962.74 | 6728287 | 67168.47 | 6056670 | 33320.13 | 3004520 | 52151.39 | 4702560 | 52238.2 | 4702560 | 53483.52 | 4822680 | 49118.61 | 4429086 | 40132.05 | 3618760 | 59035.4 | 5323303 | 63083.8 | 5688350 | 669162.27 | 60931419
Total Cost |  | 179367.93 |  | 145223.9 |  | 149559.73 |  | 155407.93 |  | 122396.42 |  | 160783.33 |  | 122519.04 |  | 145440.18 |  | 146018.98 |  | 128373.17 |  | 144481.66 |  | 152277.46 |  | 1751849.73